--АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕМЛЯНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2024                                                                                               № 11-А

Экз. №_____

п. Земляничный

Об утверждении первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

В соответствии со статьями Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»,  администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования.

2. Постановление администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 12.12.2017 № 41-А признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. Главы администрации                                              А.В. Андрианов

А.В. Андрианов

тел:21-8-12

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Земляничненское сельское поселение»

Ульяновской области

от 27.03.2024   № 11-А

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

| № п/п | Вид помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | один огнетушитель, одно ведро |
| 2. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 3. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | два огнетушителя, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, один лом, один багор, одна лестница |
| 4. | Садовый участок | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница |
| 5. | Открытая стоянка автомобилей | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 (предельная защищаемая площадь одного пожарного щита 200 м2) |
| 6. | Индивидуальный гараж | один огнетушитель ОУ-2 или ОП-5, одно ведро, одна лопата |
| 7. | Места общего пользования населённых пунктов поселения | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 |